《电力系统分析》课程考试大纲

参考书：《电力系统分析理论》（第三版）刘天琪、邱晓燕 编著  科学出版社

注：打“*”内容为重点

牢固掌握电力系统稳态分析、故障分析、稳定性分析的基本概念、基本原理和基本分析、计算方法，即熟练掌握电力系统建模方法、简单电力系统的潮流计算、电力系统有功功率、无功功率平衡的分析计算、电力系统调频、调压方法的分析与计算、电力系统对称与不对称故障的分析与计算、简单电力系统静态稳定性与暂态稳定性的分析与计算。

- 绪论

- 1.1 电力系统及其发展 ——当今国内外电力系统的发展水平

1.2 发电 
1.3 电力网 
1.4 现代电力系统的运行特点及基本要求
1.5 电力系统的负荷和负荷曲线——定义、作用、负荷率和最小负荷系数
1.6 电力系统的额定电压*和额定频率 ——额定电压的确定方法
第2章 电力系统元件模型及参数计算 
2.1 系统等值模型的基本概念 
2.2 输电线路的等值电路*和参数计算 
2.3 长距离输电线路的稳态方程和等值电路——长线等值电路参数特点 
2.4 变压器的等值电路和参数*——等值电路及参数计算 
2.5 发电机和负荷模型 
2.6 电力系统的稳态等值电路*——掌握标幺制计算方法 
第3章 简单电力网的潮流计算 
3.1 潮流计算的一般概念 
3.2 网络元件的电压降落和功率损耗* 
3.3 开式电力网的潮流计算* 
3.4 简单闭式电力网的潮流计算* 
3.5 多级电压环网的功率分布* 
3.6 电力网的电能损耗
思考题与习题 
第4章 电力系统有功功率和频率调整 
4.1 有功平衡与频率调整 
4.2 电力系统的频率特性* 
4.3 电力系统的频率调整* 
4.4 电力系统有功功率的分配*
思考题与习题 
第5章 电力系统无功功率和电压调整 
5.1 电压调整的一般概念 
5.2 电力系统的无功功率平衡 
5.3 电力系统中枢点的电压管理 
5.4 电力系统的电压调整* 
5.5 频率调整与电压调整的关系* 
第6章 同步发电机的基本方程 
6.1 理想同步发电机的结构 
6.2 同步发电机的原始方程——各电气量正方向的选定 
6.3 同步发电机的基本方程*
6.4 各种运行方式下同步发电机的电势方程——同步发电机的稳态、暂态、次暂态参数和等值电路 
第7章 电力系统三相短路的分析计算 
7.1 短路的一般概念
7.2 恒定电势源电路的三相短路* 
7.3 同步电机三相短路的暂态过程* 
7.4 同步发电机三相短路电流计算——无阻尼绕组同步发电机三相短路电流的特点 
7.5 电力系统三相短路的实用计算* 
第8章 电力系统不对称故障的分析计算 
8.1 对称分量法在不对称短路计算中的应用* 
8.2 电力系统各元件的序参数和各序等值电路* 
8.3 简单不对称短路的分析计算* 
8.4 不对称短路时网络中电流和电压的计算* 
8.5 非全相断线的分析计算——各序网及复合序网 
第9章 电力系统稳定性基本概念和元件机电特性 
9.1 稳定性的基本概念及分类 
9.2 同步发电机的转子运动方程* 
9.3 电力系统的功率特性*——不同电动势恒定时简单电力系统的功率特性表达式及其应用 
9.4 自动励磁调节系统及励磁绕组的动态方程 
第10章 电力系统静态稳定和暂态稳定分析 
10.1 简单电力系统静态稳定性分析* 
10.2 小干扰法的基本原理及应用 
10.3 自动励磁调节器对静态稳定的影响——定性分析 
10.4 电力系统的暂态稳定性*——等面积定则及其应用 
10.5 发电机转子运动方程的数值解法 
10.6 提高电力系统稳定性的措施* ——措施及其机理分析