《传热学》课程考试大纲

主要参考书：

《传热学》第五版，高等教育出版社，陶文铨

考试内容：（Δ表示重点）

第一章  绪论

§1.1热量传送的三种基本方式

- 导热；②对流；③热辐射。

§1.2传热过程和传热系数

- 传热过程；②传热系数。

Δ第二章  导热基本定律及稳态导热

§2.1导热基本定律

- 导热基本定律；②导热系数；③温度场。

§2.2导热问题的数学描写

- 导热微分方程式；②热扩散率；③定解条件。

§2.3典型一维稳态导热问题分析解

- 通过平壁的导热；②热阻；③多层平壁导热；④通过圆筒壁的导热；⑤通过球壳的导热；⑥变截面或变导热系数导热；。

§2.4 通过肋片的导热

①等截面直肋；②肋效率与肋面总效率；③接触热阻；④具有内热源的一维导热

第三章  非稳态导热

Δ§3.1非稳态导热的基本概念

①非稳态导热的类型及特点； ②毕渥准则温度分布影响。

Δ§3.2集中参数法

§3.3一维非稳态导热

Δ①非稳态导热过程的两个阶段；Δ②傅里叶准则；③工程计算方法

§3.4二维及三维非稳态导热问题的求解

第四章 热传导问题的数值解法

§4.1热传导问题的数值解法的基本思想

Δ§4.2内节点离散方程的建立方法

Δ§4.3 边界节点离散方程的建立

Δ§4.4 非稳态导热问题的数值解法

第五章  对流换热

Δ§5.1对流换热概论

- 对流换热问题分类；②换热微分方程（从温度场计算表面传热系数）；③影响对流换热的因素。

§5.2对流传热的数学描写（方程组建立方法）

Δ§5.3边界层型对流传热的数学描写

①流动边界层；②热边界层；③边界层微分方程组。

Δ§5.4流体外掠平板层流分析解及比拟理论

①分析解；②特征数方程；③普朗特数；④比拟理论及应用。

Δ§5.5相似原理

- 物理现象相似的定义；②相似原理基本内容；③导出相似特征数的方法

Δ§5.6相似原理的应用

第六章  单相对流传热的实验关联式

Δ§6.1内部强制对流传热的实验关联式

①传热特点；②传热的实验关联式（关联式的使用）。

Δ§6.2外部强制对流传热的实验关联式

①传热特点；②传热的实验关联式（关联式的使用）。

Δ§6.3自然对流换热及其实验关联式（关联式的使用）

①传热特点；②传热的实验关联式（关联式的使用）；③相似特征数。

§6.4强化单相对流传热的机理及性能评价

第七章  相变对流传热的计算

Δ§7.1凝结传热的模式

- 膜状凝结；②珠状凝结。

§7.2膜状凝结分析解及计算关联式（基本概念、关联式的使用）

Δ§7.3膜状凝结的影响因素及其传热强化

Δ§7.4沸腾传热的模式

- 大容器饱和沸腾曲线；②汽化核心。

§7.5大容器饱和沸腾传热的实验关联式（关联式的使用）

§7.6沸腾传热的影响因素及其传热强化

第八章  热辐射的基本定律和物体的辐射特性

Δ§8.1热辐射现象的基本概念

- 热辐射；②黑体模型。

Δ§8.2黑体热辐射的基本定律

- 辐射力；②普朗克定律；③维恩位移定律；④斯蒂芬波尔兹曼定律；⑤兰贝特定律； ⑥定向辐射强度；

Δ§8.3固体和液体的辐射特性

①实际物体的辐射力；②实际物体的光谱辐射力；③实际物体的定向辐射强度；④发射率；⑤光谱发射率；⑥定向发射率

Δ§8.4实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系

①实际物体的吸收比；②灰体；③基尔霍夫定律。

第九章  辐射传热的计算

Δ§9.1辐射传热的角系数

①角系数定义；② 角系数性质；③角系数计算方法

Δ§9.2两表面封闭系统的辐射传热

①封闭腔模型；②有效辐射；③两表面封闭系统的辐射传热计算

Δ§9.3多表面系统的辐射传热

①表面辐射热阻；②空间辐射热阻；③辐射网络；④重辐射面。

Δ§9.4辐射传热的控制

①控制表面间辐射传热的方法；②遮热板；③遮热罩抽气式热电偶

第十章  传热过程分析与换热器的热计算

Δ§10.1传热过程的分析和计算

- 通过平壁的传热；②通过圆管的传热；③临界热绝缘直径；④通过肋壁的传热。

§10.2换热器类型

§10.3换热器传热过程平均温差的计算

§10.4热量传递过程的控制